中航飞机起落架有限责任公司询价文件

项目名称：荧光磁粉探伤机维修

询价方：中航飞机起落架有限责任公司

联 系人：李靓

联系电话： 15243611396

传真：

地 址：湖南省长沙市望城区航空路1号

E-mail:lij052@avic.com

询价说明： 1、实施地点：湖南省长沙市望城区航空路1号 3、实施内容：见附件2 4、询价范围：根据现有要求制定具体实施方案，并根据方案自行报价。（可联系现场进行勘察） 5、报价方资质等级要求： (1) *报价方必须是在国家工商行政管理部门注册，具有符合国家要求的资质。 (2) *报价方具有圆满履行合同的能力，包括按询价文件要求实施本项目的技术能力、服务经验等 6、报价采用的币种：人民币； 7、要求报价方按照国家相关规范及询价方要求等完成维修项目，包含但不限于： 询价范围内运保所必须的主材、辅料、五金、小机具、安装、打胶等一切用于本项目的人、材、机、生产加工及安装用水电费用、深化设计、运输、保险、材料机具的搬运、码放、装卸车（含二次搬运）、成品保护、作业面

清理、保洁、售后服务等工作实施过程中发生的所有费用和报价人的管理费利润税金及国家规定报价人交纳的各种税收等以及虽未载明但为本项目正常实施和验收所必需的工作。 *具体要求：详见附件 8、报价要求：报价方按本询价文件及附件格式报价，报价一次性包死。 9、报价单位可根据实际情况申请现场勘查； 10、在满足询价方要求的情况下，选择方法（1）作为本次询价之评定方法。 （1） 最低价法：在满足询价方要求的情况下，询价人将与价格最低的报价方确定合作关系。 （2） 综合评分法：其中价格分占 50%（最低有效报价得 50 分，其余有效报价分值为（最低报价/当前报价）×50）），技术部分占 50%（其中资质、业绩要求占 10%，技术响应文件占 40%，附件中*部分须实质性响应，根据报价人所提供的报价文件进行考核，横向比较评审打分），询价人将与得分最高的报价方确定合作关系。

附件

# 维修技术文件

## 一、项目名称

磁粉探伤机维修

## 二、项目情况

## 夹头旋转功能失效，需修复

## 三、项目内容及方案

## 变频器运行后立即停止，夹头无法旋转，需对传动机构及变频器进行检查维修

## 四、项目验收标准

## 磁粉探伤机夹头旋转功能正常，变频器工作正常，传动机构正常运行。